Załącznik Nr 2

Część Nr 1 - Sprzęt do zajęć z fizjoterapii

| L.p | Opis przedmiotu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość za pozycję |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłki do ćwiczeń ABS 65 cm (zajęcia z fizjoterapii) Piłka do ćwiczeń ABS powinna mieć zabezpieczenie przed nagłym pęknięciem, powinna być wykonana z przyjaznego dla środowiska PCV – zawartość metali ciężkich zgodna z normą EN 71, zawartość ftalanów zgodna z dyrektywą unijną 2005/84/EC. Do piłki powinna być dołączona: pompka, tabela ćwiczeń, zatyczka i przyrząd do usuwania zatyczek. | szt | 1 |  |  |
| 2 | Piłki do ćwiczeń ABS 75 cm (zajęcia z fizjoterapii) Piłka do ćwiczeń ABS powinna mieć zabezpieczenie przed nagłym pęknięciem, powinna być wykonana z przyjaznego dla środowiska PCV – zawartość metali ciężkich zgodna z normą EN 71, zawartość ftalanów zgodna z dyrektywą unijną 2005/84/EC. Do piłki powinna być dołączona: pompka, tabela ćwiczeń, zatyczka i przyrząd do usuwania zatyczek. | Szt | 1 |  |  |
| 3 | Piłki do ćwiczeń ABS 85 cm (zajęcia z fizjoterapii) Piłka do ćwiczeń ABS powinna mieć zabezpieczenie przed nagłym pęknięciem, powinna być wykonana z przyjaznego dla środowiska PCV – zawartość metali ciężkich zgodna z normą EN 71, zawartość ftalanów zgodna z dyrektywą unijną 2005/84/EC. Do piłki powinna być dołączona: pompka, tabela ćwiczeń, zatyczka i przyrząd do usuwania zatyczek. | szt | 1 |  |  |
| 4 | Piłka terapeutyczna 19 cm (zajęcia z fizjoterapii) Piłeczka terapeutyczna powinna mieć średnicę19 cm Wykonana powinna być z materiału o dużej elastyczności i porowatej strukturze | Szt | 1 |  |  |
| 5 | Piłka terapeutyczna 25 cm (zajęcia z fizjoterapii) Piłeczka terapeutyczna powinna mieć średnicę 25 cm Wykonana powinna być z materiału o dużej elastyczności i porowatej strukturze | Szt | 1 |  |  |
| 6 | Taśma do ćwiczeń oporowych żółta (zajęcia z fizjoterapii) Taśma powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 15 cm, długość nie mniejszą niż 5,5 m | Szt | 1 |  |  |
| 7 | Taśma do ćwiczeń oporowych czerwona (zajęcia z fizjoterapii) Taśma powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 15 cm, długość nie mniejszą niż 5,5 m | Szt | 1 |  |  |
| 8 | Taśma do ćwiczeń oporowych zielona (zajęcia z fizjoterapii) Taśma powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 15 cm, długość nie mniejszą niż 5,5 m | Szt | 1 |  |  |
| 9 | Taśma do ćwiczeń oporowych niebieska (zajęcia z fizjoterapii) Taśma powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 15 cm, długość nie mniejszą niż 5,5 m | Szt | 1 |  |  |
| 10 | Taśma do ćwiczeń oporowych czarna (zajęcia z fizjoterapii) Taśma powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 15 cm, długość nie mniejszą niż 5,5 m | Szt | 1 |  |  |
| 11 | Taśma do ćwiczeń oporowych srebrna (zajęcia z fizjoterapii) | Szt | 1 |  |  |
| 12 | Taśma do ćwiczeń oporowych złota (zajęcia z fizjoterapii) Taśma powinna mieć szerokość nie mniejszą niż 15 cm, długość nie mniejszą niż 5,5 m | Szt | 1 |  |  |
| 13 | Piłka fasolka ABS 40 cm (zajęcia z fizjoterapii) Powinna być wykonana ze wzmocnionego materiału z systemem anty wybuchowym, zapewniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Parametry techniczne: maksymalne obciążenia statyczne do 150 kg maksymalne obciążenie dynamiczne do 400 kg | Szt | 1 |  |  |
| 14 | Piłka fasolka ABS 50 cm (zajęcia z fizjoterapii) Powinna być wykonana ze wzmocnionego materiału z systemem anty wybuchowym, zapewniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Parametry techniczne: maksymalne obciążenia statyczne do 150 kg maksymalne obciążenie dynamiczne do 400 kg | Szt | 1 |  |  |
| 15 | Piłka fasolka ABS 60 cm (zajęcia z fizjoterapii) Powinna być wykonana ze wzmocnionego materiału z systemem anty wybuchowym, zapewniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Parametry techniczne: maksymalne obciążenia statyczne do 150 kg maksymalne obciążenie dynamiczne do 400 kg | szt | 1 |  |  |
| 16 | Piłka fasolka ABS 70 cm (zajęcia z fizjoterapii) Powinna być wykonana ze wzmocnionego materiału z systemem anty wybuchowym, zapewniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Parametry techniczne: maksymalne obciążenia statyczne do 150 kg maksymalne obciążenie dynamiczne do 400 kg | Szt | 1 |  |  |
| 17 | Grip Trainer (zajęcia z fizjoterapii) Średnica nie powinna być mniejsza niż 23 cm, w związku z tym, że są 3 sztuki każdy powinien być w innym kolorze: żółty, zielony, czerwony | Szt | 3 |  |  |
| 18 | Piłka z kolcami „Jeż" 9 cm (zajęcia z fizjoterapii) Nie może zawierać FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH | szt | 1 |  |  |
| 19 | Piłka z kolcami „Jeż" 6 cm (zajęcia z fizjoterapii) Nie może zawierać FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH | szt | 1 |  |  |
| 20 | Piłka z kolcami „Jeż" 7 cm (zajęcia z fizjoterapii) Nie może zawierać FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH | szt | 1 |  |  |
| 21 | Piłka z kolcami „Jeż" 8cm (zajęcia z fizjoterapii) Nie może zawierać FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH | szt | 1 |  |  |
| 22 | Piłka z kolcami „Jeż" 10 cm (zajęcia z fizjoterapii) Nie może zawierać FTALANÓW i METALI CIĘŻKICH | szt | 1 |  |  |
| 23 | MSD Bar wałek oporowy (zajęcia z fizjoterapii) Wymiary: 30x4,5 cm, W związku z tym, że są trzy sztuki opór słaby, średni i średnio mocny | Szt | 3 |  |  |
| 24 | Handmaster Plus do ćw. Antagonistycznych dłoni (zajęcia z fizjoterapii) Piłeczka powinna być wykonana z przyjemnej w dotyku pianki z gumeczkami na poszczególne palce. W związku z tym, że są trzy sztuki, każda powinna mieć inny stopień oporu: słaby, średni,mocny | szt | 3 |  |  |
| 25 | Flex Grip do ćw. Zginaczy i prostowników dłoni (zajęcia z fizjoterapii) Powinien być wyprodukowany jest z tworzywa nie zawierającego lateksu. W związku z tym, że są trzy sztuki, każda powinna mieć inny stopień oporu: słaby, średni, mocny | Szt | 3 |  |  |
| 26 | Degi Extend do ćw. Dłoni (zajęcia z fizjoterapii) W zestawie powinny się znajdować 4 gumki o różnym oporze. | szt | 1 |  |  |
| 27 | Materac trzyczęściowy (zajęcia z fizjoterapii) Materac wykonany powinien być z twardej pianki poliuretanowej. Ponadto, materiał materaca powinien być łatwo zmywalny. Minimalne wymiary materaca-195 x 85 x 5 cm | Szt | 3 |  |  |
| 28 | Drabinki rehabilitacyjne (zajęcia z fizjoterapii) Drabinki powinny mieć wysunięty w przód górny drążek. Drabinka wykonana powinna być z drewna bukowego. Powinna zawierać zestaw montażowy. W skład którego wchodzi: - 8 szt. x śruby, - 4 szt. x uchwyty do mocowania Wymiary (w cm): 250x90x10-22 (np. taka jak produkt firmy Juventas) | szt | 3 |  |  |
| 29 | Mata do ćw. GYM MAT (zajęcia z fizjoterapii) Wymiary: dł. 180 x szer. 60 x wys. 1,5 cm , powinna mieć karbowaną powierzchnię (np.taka jak firmy Sissel) | Szt | 3 |  |  |
| 30 | Trener balansowy podstawowy (zajęcia z fizjoterapii) Wymiary nie mniejsze niż - długość - 60cm - szerokość - 39cm - wysokość - 9cm - obciążenie max 100 kg (np. taki jak MAMBO EKILIBRE) | szt | 1 |  |  |
| 31 | Wałek pilates Roller (zajęcia z fizjoterapii) Nie krótszy niż 90 cm | szt | 1 |  |  |
| 32 | Tubing ósemka do ćw. Ramion i nóg (zajęcia z fizjoterapii) Wymiary: 40cm x 15cm Rodzaj oporu-średni uchwyty powinny być wykonane z pianki | szt | 1 |  |  |
| 33 | Wałek 10x60 cm (zajęcia z fizjoterapii) Powinien być wykonany z z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuteranowej pianki | Szt | 3 |  |  |
| 34 | Kostka 60x30x30 (zajęcia z fizjoterapii) Powinna być wykonana z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuteranowej pianki | Szt | 3 |  |  |
| 35 | Jajko silikonowe do terapii ręki (zajęcia z fizjoterapii) 5 jajek, każde o różnym stopniu oporu | szt | 5 |  |  |
| 36 | Piłki do ćwiczeń ABS 45 cm (zajęcia z fizjoterapii) Piłka do ćwiczeń ABS powinna mieć zabezpieczenie przed nagłym pęknięciem, powinna być wykonana z przyjaznego dla środowiska PCV – zawartość metali ciężkich zgodna z normą EN 71, zawartość ftalanów zgodna z dyrektywą unijną 2005/84/EC. Do piłki powinna być dołączona: pompka, tabela ćwiczeń, zatyczka i przyrząd do usuwania zatyczek. | szt | 1 |  |  |
| 37 | Piłki do ćwiczeń ABS 55 cm (zajęcia z fizjoterapii) Piłka do ćwiczeń ABS powinna mieć zabezpieczenie przed nagłym pęknięciem, powinna być wykonana z przyjaznego dla środowiska PCV – zawartość metali ciężkich zgodna z normą EN 71, zawartość ftalanów zgodna z dyrektywą unijną 2005/84/EC. Do piłki powinna być dołączona: pompka, tabela ćwiczeń, zatyczka i przyrząd do usuwania zatyczek. | szt | 1 |  |  |
| Cena łączna za wszystkie pozycje w złotych brutto |  |